## Sheet1
Determination of Downfeed Pipe Size
Zone | Storey | Fixture Unit | Accumulated Fixture Unit | Water Demand | Vertical Length | Available Pressure Loss | Horizontal Pipe Length | Fittings Length | Total Equivalent Length | Available Pressure Drop | Pipe Size
|  | FU | FU | gpm | ft | psi | ft | ft | ft | psi/100' | inch
1 | 9 | 58 | 232 | 74.0195 | 23 | 0.982 | 52 | 0.1 | 75.1 | 1.3076 | 3
| 8 | 58 | 174 | 60.7055 | 33 | 5.322 | 52 | 0.1 | 85.1 | 6.2538 | 2
| 7 | 58 | 116 | 50.2445 | 43 | 9.662 | 52 | 0.1 | 95.1 | 10.1598 | 1.5
| 6 | 58 | 58 | 31.7 | 53 | 14.002 | 52 | 0.1 | 105.1 | 13.3225 | 1.5
2 | 5 | 58 | 290 | 79.25 | 63 | 18.342 | 52 | 0.1 | 115.1 | 15.9357 | 1.5
| 4 | 58 | 232 | 74.0195 | 73 | 22.682 | 52 | 0.1 | 125.1 | 18.1311 | 1.5
| 3 | 58 | 174 | 60.7055 | 83 | 27.022 | 52 | 0.1 | 135.1 | 20.0015 | 1.5
| 2 | 58 | 116 | 50.2445 | 93 | 31.362 | 52 | 0.1 | 145.1 | 21.6141 | 1.5
| 1 | 58 | 58 | 31.7 | 103 | 35.702 | 52 | 0.1 | 155.1 | 23.0187 | 1.5